Приложение № 1

к приказу Отдела образования Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

от 30 декабря 2014 г. № 341

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих

к ним территорий

Общие положения

- Настоящий порядок разработан в соответствии с п.5, ч.1. ст. 9 Закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4,4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

1.3. Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан  по согласованию с Комитетом по управлению собственностью Минземимущества Республики Башкортостан по Куюргазинскому району (далее – КУС) передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности.

Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является собственностью муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

  - При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана;

    - Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

    - Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

    - Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

    - Согласовывать с КУС сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование).

    - Для заключения договора аренды на закрепленное имущество, получить положительное заключение комиссии по оценке последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной и социального обслуживания. Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.

    - Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации,

1.5.7 Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российском Федерации и иными правовыми актами РФ.

1.5.8 Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами РФ.

- Цели и сроки осуществления контроля

за техническим состоянием зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

  - Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования

  - Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры.

  - Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

  - Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этом}- времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

  - Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений).

  - Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянно! о наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность масличных осмотров устанавливается руководителем образовательной организации.

  - Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

3 . Организация проведения осмотров зданий и сооружений.

- Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссии и их председатели назначаются приказом руководителя по образовательному учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

- Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется приказом руководителя учреждения в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

- Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами согласно Приложениям 1.2 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкции, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

- При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра предусмотрена Приложением 3 к настоящему Положению.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. № 17-48.

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются ответственными лицами, за которыми они закреплены.

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружении, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственным лицом в журнале учета технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной Приложением 4 к настоящему Положению, который предъявляется комиссии по проведению плановых осмотров,

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние здании и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

4.1.2. внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

    - частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства;

  - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;

4.2.2. фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3 осаждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

    - кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые грубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

    - поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

    - строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

- соблюдение габаритных приближений.

- наружные коммуникации и их обустройства.

- противопожарные устройства.

- прилегающая территория.

- Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим н другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

    - конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящийся в других условиях, несоответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4 Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются па соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам,

- В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в Отдел образования..

- Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по легальному обследованию здания или сооружения.

- В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений пли их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

- По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес Отдела образования.

- По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных груб и желобов, отмостков, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5.Требования к обустройству прилежащей к образовательной организации территории

5.1.Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

5.2.Территорин образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметр) и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

5.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5.4 Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться о г мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить

6.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организации, обустройства прилегающих к мим территорий

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

- приобретение коммунальных услуг;

- оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий (сооружений) образовательных организаций.

- Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств — Отделом образования Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Приложение 1

АКТ общего весеннего осмотра здания (сооружения)

_______________		    «__»___________________г.

населенный пункт

1.Название здания (сооружения) 	________________________________

2.Адрес _____________________________________________________	_

3.Владелец (балансодержатель)__________________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы)__________________________

5.Год постройки_______________________________________________

6.Материал стен_______________________________________________

7.Этажность__________________________________________________

8.Наличие подвала_____________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя_________________________________________________________

Членов комиссии:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________

Представители:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

# произвела осмотр _______________________________________________по вышеуказанному адресу

наименование здания (сооружения)

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля_____________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)__________________________

в) фасад и наружные водостоки__________________________________

г) проемы____________________________________________________________

д)	внутренние помещения______________________________________________

е)	подвальные и встроенные помещения__________________________________

ж) отмостки и благоустройство_________________________________________

з) отопление___________________________________________________________

и) местное отопление__________________________________________________

к) электроснабжение и освещение_______________________________________

л) оборудование, инженерные устройства________________________________

м)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- отрывка шурфов____________________________________________________

- простукивание внутренних стен фасада________________________________

- снятие деталей фасада________________________________________________

- взятие проб материалов для испытаний_________________________________

- другие замеры и испытания конструкций и оборудования_________________

_____________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

Акт осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_______________		    «__»___________________г.

населенный пункт

1.Название здания (сооружения) 	________________________________

2.Адрес _____________________________________________________	_

3.Владелец (балансодержатель)__________________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы)__________________________

5.Год постройки_______________________________________________

6.Материал стен_______________________________________________

7.Этажность__________________________________________________

8.Наличие подвала_____________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя_________________________________________________________

Членов комиссии:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________

Представители:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

# произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях_____________________________________________________________________________________________

# наименование здания (сооружения)

# по вышеуказанному адресу и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля_____________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)__________________________

в) фасад и наружные водостоки__________________________________

г) проемы____________________________________________________________

д)	внутренние помещения______________________________________________

е)	подвальные и встроенные помещения__________________________________

ж) отмостки и благоустройство_________________________________________

з) отопление___________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы_______________________________

к) электроснабжение и освещение_______________________________________

л) оборудование, инженерные устройства________________________________

м)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)______________________________________________

б) уборочным инвентарем______________________________________________

- Выполнение противопожарных мероприятий______________________________

_____________________________________________________________________

Выводы и предложения:________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3

АКТ внепланового осмотра зданий (сооружений)

_______________		    «__»___________________г.

населенный пункт

Название здания (сооружения) 	________________________________

Адрес _____________________________________________________	_

Владелец (балансодержатель)___________________________________

Материал стен_______________________________________________

Этажность__________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя_________________________________________________________

Членов комиссии:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представители:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

# произвела осмотр___________________ ___пострадавших в результате __________

# наименование здания (сооружения)

# Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий______________________

______________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4

ЖУРНАЛ учета технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) _______________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________________

Владелец (балансосодержатель)__________________________________________________________________

| дата | Вид осмотра Должность, ФИО исполнителя | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению, предложения о ремонте | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка о принятых мерах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Какие работы, когда и кем выполнены, на основании (наряд, договор…) | Принято на основании (акт №___ от ____) подпись ответственного лица |